## Indledning og vejledning
Bilag 6 - Miljøskema
Fredericia Kommunes miljø krav gældende for håndværkerydelser og mindre vedligeholdelsesopgaver
Om dette dokument
Dette bilag indeholder Fredericia Kommunes miljøkrav til håndværkerydelser og mindre vedligeholdelsesopgaver. Kravene i dette bilag kan ligger ud over gældende lovkrav, som skal følges. Desuden skal man være opmærksom på, at Fredericia Kommune kan have yderligere krav, som fremgår af kommunens planer og strategier, og i det enkelte projekt.
Vejledning i burg af bilaget
I fanen "Krav og opfølgning" findes miljøkravene. For håndværkerydelse er der ikke krav om, håndværkeren løbende skal dokumentere kravopfyldelse, men udleveres og efterleves ved evt. forespørgsel eller besøg på byggeplads fra Fredericia Kommune.

## Krav og opfølgning
Bilag 6 - Miljøskema
Nummer | Miljøkrav til håndværkerydelser | Dokumentation
Materialer og cirkulær økonomi
1 | Miljøfarlige stoffer
1.1 | Overfladebehandling på ikke-mineralske overflader såsom metal, træ og plast, skal være miljømærket | Byggevarernes indholdsstoffer skal dokumenteres af leverandørerne via datablade eller producenterklæringer
1.2 | Overfladebehandlinger på ikke-mineralske overflader såsom metal, træ, plast | Byggevarernes indholdsstoffer skal dokumenteres af leverandørerne via datablade eller producenterklæringer
1.3 | Overfladebehandlinger indvendigt; overvejendemineralske underlag såsom beton, murværk, mørtel og betonspartel. Gulve med særlig modstandskrav såsom perkeringskælder ikke omfattet | < 30 g/l
1.4 | Produkter og materialer, som er miljømærket efter Svanen, Blomsten eller tilsvarende eller hvad angår maling, er mærket med den laveste MAL-kode 001, opfylder kravene til miljøfarlige stoffer | Ved forespørgsel skal man kunne godtgøre, at byggematerialerne ikke indeholder tungmetaller. Og hvis de gør, at man har sikret afløbet med tungmetalfilter
1.5 | Væg- og loftoverflader (fx tapet) | Pulverprodukter eller dispersionslim uden opløsningsmidler
1.6 | Maling udendørs på: beton, murværk, mineralsk mørtel og spartling, puds, facade-isoleringssystemer, facadeplader osv. | VOC < 130 g/l
1.7 | Gulvoverflader | GUT quality label, indeklimamærket eller miljømærket
1.8 | Gulvbelægninger | Indeklimamærket og uden klorparaffiner (<0,1 %) og uden homon forstyrende ftalater (=SVHC)
1.9 | Primers, grunder, spartelmasse, lim og klæber under væg og gulvbelægning såsom fliser, tæpper, fliser, flydende gulve, elastiske gulve m.m. Tapet ikke omfattet | Indeklimamærket eller miljømærket
1.10 | Udeladelse af tungmetalfilter - accept: Ved renovering af bevaringsværdige bygninger, hvor tungmetaller udgør en lille del (under 10%) af den samlede tagflade kan tungmetalfiltre undlades, hvis det dokumenteres, at ejendommens tagvand ledes til fælleskloak (dvs. regnvand og spildevand blandes og ledes til rensningsanlæg), og der ikke er planer eller krav om at ændre kloakforholdene | Der skal foreligge en accept fra Fredericia Kommunes ejendomsafdeling om, at tungmetalfilter kan undlades. Ved accept hertil skal mængden af tungmetal opgøres, og dokumentation for kloakforhold vedlægges
2 | Ressourceindvinding - træ
2.1 | Bæredygtigt træ: 90% af alt træmateriale, på den enkelte opgave, skal stamme fra en dokumenteret ansvarlig skovdrift såsom FSC (Forest Stewardship Council) eller PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) eller være genbrugstræ med dokumentation for, at produktet har været anvendt tidligere. Genbrugstræ omfatter fx træ, der har været brugt i andre projekter i form af trætraller eller afdækning/afskærmning. Kravet omfatter både selve bygningen og byggeprocessen. Det vil sige, at der i forbindelse med vurderingen tages hensyn til både det anvendte træ (byggepladstræ) samt træmaterialer, som indbygges i selve bygningen | SC/PEFC træ: Ved forespørgsel skal der sendes dokumentation for, at træet er FSC eller PEFC certificeret Genbrugstræ: Ved forespørgsel skal fremvises erklæring for genbrugstræ, som skal indeholde omfang af genbrug og tidligere brug/oprindelse af træ eller producenterklæring for, at træprodukter er lavet af genbrugstræ
3 | Jordforurening
3.1 | Forurenet jord - punktkilder: Jordforureninger af mindre arealmæssig udbredelse (dvs. punktkilder), der kan udgøre et miljø- og eller sundhedsmæssigt problem, skal fjernes, hvis de konstateres på en grund, som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven. Dvs. forureningen skal bortgraves, så grunden ikke skal kortlægges efter jordforureningsloven | Der skal tages kontakt til regionens jordforureningsområde for at aftale krav til dokumentation
4 | Byggeplads - sortering af byggeaffald
4.1 | Plan for minimering og sortering af affald: Der skal laves en plan for minimering, sortering og bortskaffelse af affald på byggepladsen | Plan for, hvordan der arbejdes med minimering, sortering og bortskaffelse af affald skal kunne oplyses ved evt. forespørgsel og herunder, om fraktioner som fx træ, emballageplast, vinduer, belægningssten genbruges
4.2 | Information til deltagere på byggepladsen: Alle, som er involveret i byggeprocessen skal informeres om, hvordan der sorteres og arbejdes med affaldsminimering på byggepladsen | Ved eventuelt affaldstilsyn skal deltagerne på byggepladsen kunne oplyse, hvordan der skal sorteres affald på byggepladsen
4.3 | Afmærkede containere: Affaldscontainere skal være mærket med de relevante affaldsfraktioner. Containere og mærkning skal svare til de oplysninger, der fremgår den lovpligtige anmeldelse af byggeaffald til Fredericia Kommune | Hvis byggeprojektet skaber mere end 1 tons byggeaffald, og/eller der udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977, er det lovpligtigt at anmelde affaldet på Bygningsaffald.dk. Planen over opstillede affaldscontainer skal vedlægges den lovpligtige affaldsanmeldelse således, at der er tydelig overensstemmelse mellem de anmeldte affaldsfraktioner og de opstillede containere
4.4 | Undgå miljøfremmede stoffer og PCB i genbrugsmaterialer: Fredericia Kommune har særligt fokus på, at der ikke cirkulerer genbrugsmaterialer med miljøfremmede stoffer, herunder specielt PCB. Overvejelse om indholdet af miljøfremmede stoffer i byggeaffald skal derfor altid indgå i afklaring af, om fraktioner er egnet til genbrug og genanvendelse. Ved konstateret PCB-forurening skal evt afrensede genbrugsmaterialer kontrolleres ved renhedstest | Ved renovering af bygninger over ca. 10 m2, hvor der produceres mere end 1 tons affald, eller der udskiftes termoruder fra perioden 1950-1977, skal en lovpligtig miljøscreening udarbejdes og vedlægges affaldsanmeldelsen på Bygningsaffald.dk. Ved mindre renoveringer skal der ved evt. forespørgsel kunne redegøres for overvejelser for at undgå miljøfremmede stoffer i fraktioner til genbrug og genanvendelse. Ved PCB-forurening skal det efter afrensning og inden nedrivning dokumenteres, at udfaldskravene er overholdt. Dokumentationen skal være i form af analyseresultater, og det angives med billede eller tegning af, hvor prøverne er udtaget. Oplysninger indsendes på Bygningsaffald.dk.